Несмотря на активную работу по профилактике, происходят пожары, на которых гибнут люди. Очевидно, что необходимо совершенствовать форму работы с населением. Противопожарные инструкции и памятки, которые традиционно раздаются населению, ввиду загруженности текста, не всегда просты для восприятия обывателем.

Сотрудники государственного пожарного надзора, органы местного самоуправления и люди, задействованные в профилактике пожаров, не могут физически и не имеют законных оснований проверить каждый дом и квартиру, так же, как и поставить у каждой двери по пожарному расчету.

Мы предлагаем, с помощью чек-листа (лист самопроверки), собственникам самостоятельно оценить пожарную защищенность своего дома и, самое главное, задуматься, откуда ждать беды, чего не хватает для уверенности в том, что твой дом – действительно крепость.

ЛИСТ САМОПРОВЕРКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ДОМА

КУХНЯ								ОТОПЛЕНИЕ

| ПРОВЕРЯЕМ | ДА/НЕТ |  |  | ПРОВЕРЯЕМ | ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослый всегда остается на кухне, когда еда готовится на плите? |  |  |  | Электрообогреватели всегда выключаются, когда взрослые выходят из комнаты или засыпают? |  |
| Является ли электро/газовая плита или печь чистой, а пространство вокруг не загромождённым? |  |  |  | Используемые обогреватели находятся на расстоянии не менее 1 метра от всего, что может гореть, включая людей, мебель и домашних животных? |  |
| Шторы, полотенца и другие вещи, которые могут загореться от печи, находятся на безопасном расстоянии? |  |  |  | Газовые баллоны хранятся вне дома? |  |
| Обеспечена ли безопасная «детская» зона в один метр вокруг плиты или печи, когда взрослые готовят? |  |  |  | Газовый котел в этом году обслуживался профессионалами? |  |
| Знаете, чем и как будете тушить загорание (подручные средства, огнетушитель имеются)? |  |  |  | Проведена ли очистка и побелка трубы, а также проверка и профилактический ремонт дровяной печи перед началом отопительного сезона? Имеется предтопочный лист |  |

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО					АВТОНОМНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

| ПРОВЕРЯЕМ | ДА/НЕТ |  |  | ПРОВЕРЯЕМ | ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используются ли удлинители безопасно (прохождение под коврами или через дверные проемы не допускается)? |  |  |  | Вы уже приобрели и поставили автономные дымовые извещатели в каждую спальню и коридор? |  |
| Удлинители не используются с постоянно работающими приборами (холодильник и т.п.)? |  |  |  | Вы осознаете, какой опасности подвергаете себя и родных (экономя на дымовом извещателе), не проснувшись ночью в самом начале пожара? |  |
| Электропроводка в хорошем состоянии, без трещин или изношенных участков? |  |  |  | В этом квартале провели их проверку на срабатывание (нажав кнопку для тестирования и заменив при необходимости батарейку)? |  |
| В течение последних лет вашу электропроводку и приборы защитного отключения проверял профессионал? |  |  |  | За последние пару месяцев в игровой форме с детьми отработали действия при пожаре? |  |
| При включении мощных электропотребителей (чайник и т.п.) свет от ламп освещения не тускнеет (свидетельствуя о несоответствии толщины провода проходящей нагрузке)? |  |  |  | Знаете ли свои действия при пожаре и порядок сообщения в пожарную охрану по телефону: 01, 101? |  |
| Электроприборы (чайник, духовка, стиральная машина, водонагреватель) подключены к отдельным розеткам? |  |  |  | Государственный инспектор муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору А.А. Павлов |  |